ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM ALGUMAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURICURI, PE

ARAÚJO, L.S.1; NUNES, E.D.2; MEDEIROS, A.G.3; ALCANTARA, A.F.P.4

(1)Graduando do Curso de Licenciatura em Química do IF SERTÃO-PE/Campus Ouricuri

(2)Técnica do Laboratório de Química - IF SERTÃO-PE/Campus Ouricuri

(3)Professora de Biologia - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)/Campus Curitiba

(4)Professor do IF SERTÃO-PE/Campus Ouricuri. Mestre em Química - UFPI

RESUMO

O Brasil é um país que possui água superficial e subterrânea, em quantidade suficiente para seu uso e abastecimento. Foi diante dessa realidade que este projeto foi desenvolvido e teve por objetivo avaliar através de análises de parâmetros  físico-químicos e microbiológicos a qualidade da água para consumo humano em localidades rurais do município de Ouricuri-PE. O estudo teve início em maio de 2011 e abrangeu duas localidades rurais: comunidade do Tamboril, nas proximidades do Açude Engenheiro Camacho, popularmente conhecido como “Açude do Tamboril” e comunidade Santa Maria, localizada nas proximidades da Barragem dos Algodões. As análises foram realizadas em triplicata. As amostras para os parâmetros físico-químicos foram coletadas durante os meses de julho a novembro de 2011. As coletas e análises microbiológicas, segunda etapa do projeto, ocorreram entre os meses de outubro de 2011 e abril de 2012. As amostras coletadas foram armazenadas em garrafas de polietileno de boca larga, com capacidade para 1,0 L, as quais foram acondicionadas em caixas de isopor até serem levadas aos laboratórios para análise de acordo com metodologia proposta pela Fundação Nacional de Saúde. As variáveis analisadas foram: pH, cloretos, dureza, alcalinidade, sólidos dissolvidos totais, cor, turbidez, coliformes totais e o coliforme termotolerante Escherichia coli. Os resultados dessa pesquisa mostrou a existência de contaminação, evidenciando-se riscos à saúde dos consumidores. Os maiores índices de contaminação foram encontrados nas amostras coletadas na Barragem dos Algodões e Açude do Tamboril, ao passo que os menores índices foram obtidos nas cisternas abastecidas com água da chuva.

Palavras-chave: coliformes, qualidade da água, contaminação, potabilidade.

OBS.: O autor deverá acrescentar uma tabela ou números com os índices contaminantes encontrados na pesquisa pois os resultados estão muito vagos.